Комментарии по проведению капитальных работ по замене элеваторных узлов отопления на БМКТ:

1.БМКТ (блочный модуль контроля теплопотребления) автоматически управляет отоплением по установленным параметрам и поддерживает в квартирах заданную температуру (почасовой контроль графика)

БМКТ устанавливается в штатное место существующего гидроэлеватора.

За счет встроенных в блок насосов позволяет значительно улучшить циркуляцию внутренней системы отопления, позволяет прокачивать самые дальние стояки, при этом не зависит от параметров по давлению на трассах отопления (решаем проблему недостаточного перепада давления в период пуска тепла).

Позволяет сократить затраты на отопление от 10-40 %, значительно повышает эффективность регулировки внутри системы отопления, что приведет к снижению тарифа за отопление (решаем проблему явлений «перетопа» в осенне-весенний период).

Мы имеем возможность после  проведения данных работ получить компенсацию  до 70% по государственной программе по повышению энергоэффективности эксплуатации жилых домов.  Программа уже работает, уже есть ТСЖ, которые провели замену  гидроэлеваторов на БМКТ, получив при этом хороший результат (ТСЖ «Оптимист» на Глеба Успенского).

2.При проведении комплексного обследования системы отопления обнаружено, что подводящие трубопроводы в подвале дома  от ввода дома  до коммерческого  узла учета отопления подъездов № 4 и № 5 находятся в аварийном состояние, коррозия более 50 %. Процесс свищеобразования продолжается, необходима замена труб.