Комментарии по проведению капитальных работ по замене элеваторных узлов отопления на БМКТ:

БМКТ (блочный модуль контроля теплопотребления) автоматически управляет отоплением по установленным параметрам и поддерживает в квартирах заданную температуру (почасовой контроль графика)

БМКТ устанавливается в штатное место существующего гидроэлеватора.

За счет встроенных в блок насосов позволяет значительно улучшить циркуляцию внутренней системы отопления, позволяет прокачивать самые дальние стояки, при этом не зависит от параметров по давлению на трассах отопления (решаем проблему недостаточного перепада давления в период пуска тепла).

Позволяет сократить затраты на отопление от 10-40 %, значительно повышает эффективность регулировки внутри системы отопления, что приведет к снижению тарифа за отопление (решаем проблему явлений «перетопа» в осенне-весенний период).

Мы имеем возможность после  проведения данных работ получить компенсацию  до 70% по государственной программе по повышению энергоэффективности эксплуатации жилых домов.  Программа уже работает, уже есть ТСЖ, которые провели замену  гидроэлеваторов на БМКТ, получив при этом хороший результат (ТСЖ «Оптимист» на Глеба Успенского).