План работ по текущему ремонту по ТСЖ    «Таганский дворик» на 2021г.по д. № 8 к.3

Источник финансирования – резервный фонд

| № | Наименование работ | объем | Максим. сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подводящих сетей отопления | 166 пм | 500 000 р. |
| 2 | Устройство площадки под КГМ и мусорные контейнеры | 1 шт | 50 000 руб. |
| 3 | Замена светильников на светодиодные на межэтажных площадках | 20шт. | 18 000руб. |

ИТОГО:                                                             568 000 руб.

Комментарии к плану:

1. При проведении комплексного обследования системы отопления обнаружено, что подводящие трубопроводы в подвале дома  от ком. узла учета до элеваторных узлов подъездов № 2 и № 3 находятся в аварийном состояние, коррозия более 50 %. Процесс свищеобразования продолжается, необходима замена труб.

2. Устройство площадки под крупно-габаритный мусор необходимо по требованию регионального оператора по вывозу мусора, а также площадка необходима для установки   контейнеров для раздельного мусора (для бумаги, стекла, пластик и т.д).   Площадка будет устанавливаться крытая с ограждением по периметру на газоне со стороны хоз. проезда (бывшая ул. Мотоциклетная).

3. В настоящее время линии освещения на межэтажных площадках  отключены (около мусоропроводов),  при замене светильников на светодиодные будут включены данные линии, но увеличения потребления на МОП не будет, т.к. все светильника МОП заменены на светодиодные.