Памятка

о мерах пожарной безопасности в жилых домах.

Владелец жилья является лицом ответственным за противопожарное состояние своей  квартиры, должен знать и соблюдать правила пожарной безопасности.

- В квартире д.б.первичные ср-ва пожаротушения: пожарный гидрант (врезка с шаровым краном Д 15мм) в комплекте с пожар. рукавом, мобильный огнетушитель. В квартирах д.б. установлены извещатели пожарные дымовые ИП212-43, квартирные электрощиты д.б.  оборудованы устройством защитного отключения УЗО.

- Для надежной защиты жилья от пожара необходимо помнить, что не допускается:

– оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы,

-  пользоваться поврежденными электророзетками, выключателями и др.электроустановочными изделиями,

-   эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией,

-   обёртывать электролампочки и светильники бумагой , тканью и др. горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятами колпаками,

-   пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и др. электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов,

- применять самодельные элетроприборы

-  использовать плавкие некалиброванные вставки в защитных устройствах электросчетчиков,

-  пользоваться неисправными газовыми приборами, устанавливоть мебель и др. горючие материалы ближе 20см. от газовых приборов,

-  оставлять без присмотра включенные газовые конфорки с греющейся на них пищей, поручать присмотр за ними детям,

-  разрешать детям играть с огнем и спичками, разжигать газовое оборудование.

3.                Категорически запрещается:

- разводить костры и сжигать мусор вблизи строений,

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые,

-  хранить в общих коридорах, под маршами лестниц мебель и другие материалы,

-   устанавливать не предусмотренные проектом перегородки и двери, препятствующие эвакуации людей при пожаре,

-    срезать или загромождать наружные эвакуационные лестницы, закрывать посторонними предметами переходы на соседние лоджии,

-    хранить на балконах и лоджиях горючие материалы,

-   курить в тамбурах и на лестничных клетках,

-   парковать машины к внутреннему бордюру хоз.проезда, тем самым препятствуя установке пожарных лестниц к стенам  дома для спасения людей при пожаре.

4.В случае возникновения пожара (при подозрении на горении или запах дыма) неоходимо;

-  немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01»,

-  до прибытия пожарных принять меры к эвакуации людей,

-  принять меры к тушению пожара имеющимися средствами,

- организовать встречу и сопровождение пожарных к месту пожара

ОГПН Ленинского района